# План мероприятий по снижению потерь электроэнергии

в сетях Муниципального унитарного предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет" на 2020 год

1. Организационный мероприятия.

| № пп | Наименование мероприятий | Основания | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановое проведение проверок расчётных приборов учёта по группам потребителей | План-график проведения проверок расчётных приборов учёта на 2020 года | 2020 год |
| 2 | Проведение проверок потребителей на предмет бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии | План-график проведения проверок расчётных приборов учёта на 2020 года | 2020 год |
| 3 | Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета по группам потребителей |  | ежемесячно |
| 4 | Организация мониторинга баланса потребления и потерь в электрических сетях |  | ежеквартально |

2. Технические мероприятия

| № пп | Наименование мероприятий | Объем работ | Основания | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивания нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ |  | Замеры максимальных нагрузок декабрь 2019 года | Май-июнь |
| 2 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 4 шт. | Замеры максимальных нагрузок декабрь 2019 года | Май-июнь Октябрь-ноябрь |
| 3 | Замена расчетных приборов учета электрической энергии |  |  | Июль - Декабрь |

Инженер-технолог МУП «Горсвет»  Кривополенов А.В.