## 1.1 2021 г
Форма 1.1 - Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2021 год
МУП "Горсвет"
N | Обосновывающие данные для расчёта | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Акт раследования авариия № 1/21 от 12.05.2021 г. | 1.73 | 2683
2 | Акт раследования авариия № 2/21 от 03.06.2021 г. | 0.58 | 2683
3 | Акт раследования авариия № 3/21 от 23.12.2021 г. | 3.07 | 2683
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.2 2021 г
Форма 1.2 -Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2021 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Значение
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | 2683 | #REF!
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии, час | 5.38 | 20
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П_п) | 0.0020052 | #REF!
Инженер-технолог | А.В.Кривополенов

## 1.3 2021 г.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации 2021 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 2683
(В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии)
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.205
(сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1")
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.133
Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Инженер-технолог |  | А.В.Кривополенов

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП "Горсвет" 2021 год
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 193.979
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 160.359
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 82.67%
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | 2683
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 469
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 12.6
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 (Форма 9.1) |  | -
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 (Форма 9.2) |  | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Инженер-технолог |  |  |  |  | А.В.Кривополенов
| (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.)

## 8.1 2021 г.
Форма 8.1 <1> - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2021 год
МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл) МУП "Горсвет" | КЛ | ТП № 48 - ТП № 54 | 6 (6.3) | 17,10 2021.05.11 | 18,54 2021.05.11 | В | 1.73 | КЛ 6 кВ ТП № 50, ТП № 51, ТП № 54, ТП № 63 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 2309 |  | 1/21 2021-05-12 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 126.29
2 | МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл) | КЛ | РП № 1, яч.23 - РП № 2, яч.7 | 6 (6.3) | 21,10 2021.06.02 | 21,45 2021.06.02 | В | 0.58 | КЛ 6 кВ ТП № 33, ТП № 32, ТП № 64, ТП № 50, ТП № 51, ТП № 54, ТП № 63, ТП № 46, ТП № 58 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 41 | 140 | 0 | 6343 |  | 2/21 03.06.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 104.98
3 | МУП "Горсвет" (ИНН 2905009412) (Архангельская обл) | КЛ | ТП № 2-ТП № 3 | 6 (6.3) | 06,31 2021.12.23 | 09,35 2021.12.23 | В | 3.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 5 А, ТП 30, ТП 9, ТП 4, ТП 3, ТП 2, ТП 11, ТП 6, ТП 6 А, ТП 8(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 3513 |  | 3/21 23.12.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 319.28
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 5.38 | х | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 63 | 295 | 0 | 12165 | х | х | х | х | 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 5.38 | х | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 63 | 295 | 0 | 12165 | х | х | х | х | 1
|  | Инженер-технолог | [5 empty] | Кривополенов Анатолий Валерьевич
|  | Должность | [5 empty] | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись
<1> Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.3 2021 г.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
МУП "Горсвет"
Наименование сетевой организации
За | 2021 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 2683
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 450
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 2233
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.205
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.133
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0
Инженер- технолог А.В.Кривополенов
| должность | (Ф.И.О)

## 3.1 2021 г.
Форма 3.1 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2021 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
| 2012 | 2013 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 67 | 81 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 3.2 2021 г.
Форма 3.2 -Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования за 2021 год
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Показатель | Число, шт. |  | Число, шт.
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд тпр) | 45 | 69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнс сд тпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 2.1 2021
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование параметра (критерия), храктеризующего индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | не указывается | - | - | 2
в том числе по критериям
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 10% | 10% | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 7 | 7 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 4 | 4 | 100 | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | не указывается | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | не указывается | - | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | - | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | не указывается | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Инженер-технолог | А.В.Кривополенов

## 2.2 2021
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | не указывается | - | - | 2
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10 | 10 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30 | 30 | 100 | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 40 | 40 | 100 | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | не указывается | - |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | не указывается | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | не указывается | - |  | 0.2
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.8
Инженер-технолог | А.В.Кривополенов

## 2.3 2021
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
| Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100 % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Индикатор результативности обратной связи
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
Все обращения должны быть обработаны | 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
Все обращения должны быть обработаны | 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
Все обращения должны быть обработаны | 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
Все обращения должны быть обработаны | 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
Все обращения должны быть обработаны | 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
Должны рассмотреть немедленно, рассматривается оперативность | 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | не указывается | 100 | прямая | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг <1> | 0 | 0 | 100 | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | не указывается | 100 | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | не указывается | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
| Инженер-технолог | А.В.Кривополенов
<1> Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.002
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 18.45
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0.205
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.133
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 1
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.002
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 2.1
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 2.05
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 1.07
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Инженер-технолог |  | Кривополенов А.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжма Архангельской области "Горсвет"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
1
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 |  | 1
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 |  | 1
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 1
Инженер-технолог |  |  | Кривополенов А.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись