# Отчет по выполнению мероприятий по снижению потерь электроэнергии

в сетях Муниципального унитарного предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет" на 2019 год

1. Организационный мероприятия.

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановое проведение проверок расчётных приборов учёта по группам потребителей | 2019 год | Проведение плановых проверок расчётных приборов учёта согласно утверждённого план-графика на 2019 год выполнено в полном объёме |
| 2 | Проведение проверок потребителей на предмет бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии | 2019 год | Проведение проверок потребителей на предмет бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии выполнен в полном объёме согласно утверждённого план-графика на 2019 год |
| 3 | Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета по группам потребителей | ежемесячно | Проведено ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета по группам потребителей работниками МУП «Горсвет» |
| 4 | Организация мониторинга баланса потребления и потерь в электрических сетях | ежеквартально | Проведен ежеквартальный мониторинг баланса потребления и потерь в электрических сетях |

2. Технические мероприятия

| № пп | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки исполнения | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивания нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ |  | Май-июнь | Произведен мониторинг и выравнивания нагрузок по ВЛ 0,38 кВ от ТП № 10, ТП № 62 согласно планируемых сроков |
| 2 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 16 шт. | Май-июнь Октябрь-ноябрь | Проведено отключения трансформаторов на ТП № 6 А, 8, 24, 28, 32, 35, 39, 41, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 19, 48 согласно планируемых сроков |

Инженер-технолог МУП «Горсвет»                           Кривополенов А.В.